## Бланк
Производственная компания "ЭФФЕКТИВНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ"
e-mail: info@effektvent.ru, тел.: +7 (495) 991-67-50, www.effv.ru
Бланк заказа на ППУ
Заказчик:
Название фирмы:
Контактное лицо *:
Телефон *:
Е-mail *:
Объект:
Доп. Информация:
Внимание: графы с обзначением * - обязательны для заполнения.
КЛАПАН ДЫМОУДАЛЕНИЯ (по сигналу "Пожар" - открывается)
Дымоудаление | [8 empty] | ______ шт. |  |  |  |  | (количество) | [13 empty] | Подпора | [5 empty] | ______ шт. |  |  |  | (количество)
Напряжение питания привода: | [11 empty] | 24В | [7 empty] | 230В | [6 empty] | Напряжение питания привода: | [10 empty] | 24В | [5 empty] | 230В
Тип привода: | [6 empty] | реверсивный | [7 empty] | с пружинным возвратом | [11 empty] | Тип привода: | [5 empty] | реверсивный | [7 empty] | с пружинным возвратом
Подогрев заслонки: | [8 empty] | ______ шт. |  |  |  |  | с подогревом | [12 empty] | Подогрев заслонки: | [7 empty] | ______ шт. |  |  |  |  | с подогревом
Мощность нагрева | [9 empty] | кВт |  |  | Ток | [6 empty] | А | [6 empty] | Мощность нагрева | [8 empty] | кВт |  |  | Ток |  |  |  |  | А
Задержка запуска вентилятора для открытия заслонки: | [26 empty] | Задержка запуска вентилятора для открытия заслонки:
Сблокированное открытие с запуском вентилятора: | [26 empty] | Сблокированное открытие с запуском вентилятора:
Сигналов от АПС | [9 empty] | ______ шт. | [5 empty] | (по количеству пожарных зон) | [10 empty] | Сигналов от АПС | [8 empty] | ______ шт. | [5 empty] | (по количеству пожарных зон)
ВЕНТИЛЯТОР ДЫМОУДАЛЕНИЯ И ПОДПОРА ВОЗДУХА
Дымоудаления | [26 empty] | Подпора воздуха
Количество (общее) | [9 empty] | шт. | [16 empty] | Количество (общее) | [8 empty] | шт.
Напряжение: | [5 empty] | 380В/3Ф АС | [20 empty] | Напряжение: |  |  |  |  | 380В/3Ф АС
Мощность: |  |  |  |  | 1 _____ |  | 2____ |  | 3____ |  |  | 4____ |  |  | 5_____ |  |  |  | 6 | ____ | [6 empty] | Мощность: |  |  |  | 1 _____ |  | 2____ |  | 3____ |  |  | 4____ |  |  | 5_____ |  | 6 | ____
Ток, А: |  |  |  |  | 1 _____ |  | 2____ |  | 3____ |  |  | 4____ |  |  | 5_____ |  |  |  | 6 | ____ | [6 empty] | Ток, А: |  |  |  | 1 _____ |  | 2____ |  | 3____ |  |  | 4____ |  |  | 5_____ |  | 6 | ____
Напряжение: | [5 empty] | 230В/1Ф |  |  |  |  | 220В/1Ф ЕС | [15 empty] | Напряжение: |  |  |  |  | 230В/1Ф |  |  |  |  | 220В/1Ф ЕС
Мощность: |  |  |  |  | 1 _____ |  | 2____ |  | 3____ |  |  | 4____ |  |  | 5_____ |  |  |  | 6 | ____ | [6 empty] | Мощность: |  |  |  | 1 _____ |  | 2____ |  | 3____ |  |  | 4____ |  |  | 5_____ |  | 6 | ____
Ток, А: |  |  |  |  | 1 _____ |  | 2____ |  | 3____ |  |  | 4____ |  |  | 5_____ |  |  |  | 6 | ____ | [6 empty] | Ток, А: |  |  |  | 1 _____ |  | 2____ |  | 3____ |  |  | 4____ |  |  | 5_____ |  | 6 | ____
Подключение: | [26 empty] | Подключение:
|  | Прямой пуск |  |  |  |  | ___________________________________________ | [21 empty] | Прямой пуск |  |  |  | ___________________________________________
|  | Звезда/Треуг. |  |  |  |  | ____________________________________________ | [21 empty] | Звезда/Треуг. |  |  |  | ____________________________________________
|  | УПП |  |  |  |  | ____________________________________________ | [21 empty] | УПП |  |  |  | ____________________________________________
|  | ПЧ с пож. режимом | [6 empty] | ______________________________________ | [19 empty] | ПЧ с пож. режимом | [5 empty] | ______________________________________
|  | встроенное в шкаф ПЧ | [7 empty] | ___________________________________ | [18 empty] | встроенное в шкаф ПЧ | [7 empty] | ___________________________________
|  | один сигнал от АПС: запускаются все вентиляторы одновременно | [26 empty] | один сигнал от АПС: запускаются все вентиляторы одновременно
|  | на каждый вентилятор отдельный сигнал от АПС | [26 empty] | на каждый вентилятор отдельный сигнал от АПС
Подпор воздуха в зону МГН
Вентилятор подпора 1: | [26 empty] | Вентилятор подпора 2:
Напряжение: | [5 empty] | 380В/3Ф АС | [6 empty] | 230В/1Ф | [8 empty] | 220В/1Ф ЕС |  |  |  |  | Напряжение: |  |  |  |  | 380В/3Ф АС | [6 empty] | 230В/1Ф | [5 empty] | 220В/1Ф ЕС
Мощность, кВт: | [5 empty] | ____________________________________________ | [20 empty] | Мощность, кВт: |  |  |  |  | ____________________________________________
Ток, А: | [5 empty] | ____________________________________________ | [20 empty] | Ток, А: |  |  |  |  | ____________________________________________
Электрический нагреватель:
Напряжение питания: | [9 empty] | 230 В/1ф | [7 empty] | 400 В/2ф | [5 empty] | 400 В/3ф
Мощность, кВт: | [5 empty] | ____________________________________________ | [22 empty] | концевой выключатель на входную дверь
Распределение мощности по ступеням, кВт
1 | _____ |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6
Управление: | [6 empty] | Плавное (ШИМ регулятор) | [13 empty] | Дискретное
датчик дифференциального давления на фильтр
датчик дифференциального давления на вентилятор (обязательный)
датчик температуры канальный NTC10K (обязательный)
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ КЛАПАНЫ (по сигналу "Пожар" - закрываются)
Огнезадерживающий клапан | [22 empty] | ______ шт. |  |  | (количество)
Напряжение питания привода: | [11 empty] | 24В | [7 empty] | 230В
Тип привода: | [14 empty] | с пружинным возвратом
Количество сигналов от АПС | [12 empty] | ______ шт. | [6 empty] | (количество пожарных зон)
контроль питающего напряжения (по умолчанию)
световая индикация на двери шкафа (по умолчанию)
внешняя сигнализация "сухие контакты" на АПС "Автоматика включена" (по умолчанию)
внешняя сигнализация "сухие контакты" на АПС "Пожар. Клапаны закрыты" (по умолчанию)
внешняя сигнализация "сухие контакты" на АПС "Неисправность" (по умолчанию)
внешняя сигнализация "сухие контакты" на АПС "Питание в норме" (по умолчанию)
внешняя сигнализация "сухие контакты" на АПС о положении клапанов "Клапан открыт", Клапан закрыт" (по умолчанию)
Дополнительно:
контроль цепи питания каждого клапана на обрыв с выдачей общего сиганала "Неисправность"
Дополнительные функции для подбора ППУ
Сигнал от АПС: | [8 empty] | "сухой контакт" (по умолчанию) | [15 empty] | 24В |  |  | 12В |  | Общее кол-во пожарных зон: | [9 empty] | ___________
АВР (автоматический ввод резерва для обеспечения питания по 1й категории)
управление по нескольким дымовым зонам (группам зон задымления)
управление группой клапанов дымоудаления и/или огнезадерживающих
отправка сигнала на АПС о положении заслонок клапана, «сухие контакты»: «Клапан открыт», «Клапан закрыт»
подключение вентилятора через преобразователь частоты FC101 (FC102) (ПЧ) с пожарным режимом (размещение ПЧ вне шкафа)
подключение вентилятора через преобразователь частоты FC101 (FC102) (ПЧ) с пожарным режимом (размещение ПЧ внутри шкафа, с функцией охл.)
управление вентилятором дымоудаления (ДУ) и подпора воздуха (ПД), с обеспечением задержки запуска ПД относительно ДУ на 20-30 секунд
задержка по времени включения вентиляторов для открытия клапанов (настраиваемая уставка)
поддержание заданной температуры приточного воздуха (управление электрическим калорифером) для обеспечения подпора воздуха в безопасные зоны МГН (для мало мобильных групп населения)
в режиме «Тест» подключение по отдельной цепи питания и защита двигателя вентилятора от перегрузки по току
контроль цепи питания каждого клапана на обрыв с выдачей общего сиганала "Неисправность"
контроль входящих сигналов от АПС типа "сухой контакт" на обрыв цепи
подача управляющего сигнала от кнопок на этажах по пожарным зонам
встроенная звуковая сигнализация;
подключение саморегулирующего кабеля подогрева клапана
корпус шкафа красного цвета RAL3000; RAL3020
микроклимат (подогрев или охлаждение) для щита
Дополнительно для подбора
|  | Тип щита: | [7 empty] | Авт. выключатели:
|  |  | Металл IP31 | [8 empty] | Schneider Electric / ABB
|  |  | Металл IP54 | [8 empty] | DekRaft / Schneider Electric
Металл IP65
Металл IP66
Подвод кабеля:
| Исполнение: | [9 empty] | Снизу | [5 empty] | Сверху
|  | Навесное | [5 empty] | Напольное
Дополнительное оборудование
Требования к алгоритму управления
Комментарии
Если у Вас возникли сложности с заполнением Бланка, пришлите описание задания в свободной форме на адрес эл. почты info@effektvent.ru