## Бланк
Производственная компания "ЭФФЕКТИВНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ"
e-mail: info@effektvent.ru, тел.: +7 (495) 991-67-50, www.effv.ru
Бланк заказа щита автоматики вентиляции
Заказчик:
Название фирмы:
Контактное лицо *:
Телефон *:
Е-mail *:
Объект:
Доп. Информация:
Внимание: графы с обзначением * - обязательны для заполнения.
ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН
Приточный | [28 empty] | Вытяжной
Напряжение питания привода: | [15 empty] | 24 В |  |  |  | 230 В |  |  |  | Механизм |  |  |  | Напряжение питания привода: | [16 empty] | 24 В |  |  |  |  | 230 В | [5 empty] | Механизм
[24 empty] | возврата | [31 empty] | возврата
Управление: | [6 empty] | Откр/Закр | [8 empty] | 0-10В | [11 empty] | Управление: | [8 empty] | Откр/Закр | [8 empty] | 0-10В
Подогрев заслонки: | [27 empty] | Подогрев заслонки:
Мощность | [8 empty] | кВт |  |  | Ток | [5 empty] | А | [9 empty] | Мощность | [10 empty] | кВт |  |  | Ток | [7 empty] | А
НАГРЕВАТЕЛЬ №1
| Водяной | [27 empty] | Электрический
Циркуляционный насос | [15 empty] | кВт |  |  | Рабочий ток | [6 empty] | А |  |  | Общая мощность | [14 empty] | кВт
Напряжение питания: | [11 empty] | 230 В/1ф | [8 empty] | 400 В/3ф
[29 empty] | Напряжение питания: | [15 empty] | 230 В/1ф | [6 empty] | 400 В/2ф | [6 empty] | 400 В/3ф
Управляющий сигнал: | [11 empty] | 0-10 VDC | [8 empty] | Откр/Закр (220 VAC) | [7 empty] | Управление: | [9 empty] | Плавное (ШИМ регулятор) | [14 empty] | Дискретное
Питание привода вентиля: | [11 empty] | 24 VDC | [8 empty] | 220 VAC | [9 empty] | Симисторный блок БРМ (вне шкафа управления до 10м)
Распределение мощности по ступеням, кВт
Подтверждение работы насоса: | [28 empty] | 1 |  | ______ |  |  | 2 |  | ______ |  |  | 3 |  | _______ |  |  |  | 4 |  | ______ |  |  | 5 |  | ______ |  |  | 6 |  | ______ |  |  | 7 | ____
ОХЛАДИТЕЛЬ
| Водяной | [28 empty] | Фреоновый
Управляющий сигнал: | [11 empty] | 0-10 VDC | [8 empty] | Откр/Закр (220 VAC) | [7 empty] | Количество ступеней: | [14 empty] | 1 ступень | [8 empty] | 2 ступени
Питание привода вентиля: | [11 empty] | 24 VDC | [8 empty] | 220 VAC | [7 empty] | Силовое питание ККБ от щита:
Дополнительно: | [28 empty] | Дополнительно:
|  |  |  | Режим осушения | [26 empty] | Аварийный сигнал | [13 empty] | Режим осушения
НАГРЕВАТЕЛЬ №2
| Водяной | [27 empty] | Электрический
Циркуляционный насос | [15 empty] | кВт |  |  | Рабочий ток | [6 empty] | А |  |  | Общая мощность: | [15 empty] | кВт
Напряжение питания: | [11 empty] | 230 В/1ф | [8 empty] | 400 В/3ф | [7 empty] | Напряжение питания: | [13 empty] | 230 В/1ф | [7 empty] | 400 В/2ф | [7 empty] | 400 В/3ф
Управляющий сигнал: | [11 empty] | 0-10 VDC | [8 empty] | Откр/Закр (220 VAC) | [7 empty] | Управление: | [9 empty] | Плавное (ШИМ регулятор) | [15 empty] | Дискретное
Питание привода вентиля: | [11 empty] | 24 VDC | [8 empty] | 220 VAC | [9 empty] | Симисторный блок БРМ (вне шкафа управления до 10м)
Распределение мощности по ступеням, кВт
Подтверждение работы насоса: | [28 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7
УТИЛИЗАЦИЯ
|  | Рециркуляция | [14 empty] | Пластинчатый рекуператор | [12 empty] | Роторный рекуператор | [18 empty] | Гликолевый рекуператор
|  | Дискретное управление | [14 empty] | Байпас 0-10VDC (24VDC) | [11 empty] | Управление: | [9 empty] | Напряжение: | [8 empty] | Насос: | [7 empty] | кВт |  |  |  |  | А
|  | Управление 0-10VDC | [15 empty] | Дискретное упр. | [11 empty] | Прямой пуск | [10 empty] | 230/1ф | [7 empty] | 230 В/1ф | [6 empty] | 400 В/3ф
|  | Питание привода клапана 24 VDC | [15 empty] | 0-10В (24VDC) | [11 empty] | 0-10В | [10 empty] | 400/3ф | [6 empty] | Управление приводом вентиля:
[33 empty] | Привод: | [7 empty] | кВт | [7 empty] | Откр/Закр | [9 empty] | 0-10В
УВЛАЖНЕНИЕ | [50 empty] | ОСУШЕНИЕ
Сотовый увлажнитель: | [13 empty] | Паровой увлажнитель: | [12 empty] | Форсунчатый увлажнитель:
| Насос |  |  |  |  | кВт |  |  |  |  | А |  |  |  |  | 0-10В + "сухой" контакт на пуск | [11 empty] | Насос | [6 empty] | кВт |  |  |  |  | А
|  |  | 230 В/1ф |  |  |  |  | 400 В/3ф | [7 empty] | Вкл/Выкл | [12 empty] | 230 В/1ф | [7 empty] | 400 В/3ф
[10 empty] | Датчик влажности | [16 empty] | Управление:
|  |  | Дискретный | [7 empty] | 0-10В (Питание 24VAC) | [17 empty] | 0-10В | [7 empty] | Вкл/Выкл
ВЕНТИЛЯТОР
[5 empty] | Приточный | [30 empty] | Вытяжной
[15 empty] | Напряжение: | [6 empty] | 380В/3Ф АС | [22 empty] | Напряжение: | [8 empty] | 380В/3Ф АС
Мощность | [8 empty] | кВт | [5 empty] | 220В/1Ф АС | [6 empty] | 220В/1Ф ЕС | [5 empty] | Мощность | [10 empty] | кВт | [5 empty] | 220В/1Ф АС | [8 empty] | 220В/1Ф ЕС
Рабочий ток | [9 empty] | А |  |  |  | Резерв двигателя | [13 empty] | Рабочий ток | [11 empty] | А |  |  |  | Резерв двигателя
Подключение: | [13 empty] | Прямой пуск | [7 empty] | Дискр. 3-х скоростное | [5 empty] | Подключение: | [15 empty] | Прямой пуск | [9 empty] | Дискр. 3-х скоростное
[14 empty] | Звезда/Треугол. | [7 empty] | Устр-во плавн. Пуска | [21 empty] | Звезда/Треугол. | [9 empty] | Устр-во плавн. Пуска
Регулирование скорости: | [13 empty] | Частотное | [7 empty] | Встроенный ПЧ | [5 empty] | Регулирование скорости: | [15 empty] | Частотное | [9 empty] | Встроенный ПЧ
[14 empty] | Встроенный СРМ 2,5А (симисторный рег.) | [29 empty] | Встроенный СРМ 2,5А (симисторный рег.)
Выбор скорости: | [14 empty] | С контроллера | [13 empty] | Выбор скорости: | [15 empty] | С контроллера
при частотном регулировании | [28 empty] | при частотном регулировании
[15 empty] | С частотного преобразователя | [29 empty] | С частотного преобразователя
Контроль работы: | [14 empty] | Реле давления | [7 empty] | Термоконтакт | [5 empty] | Контроль работы: | [17 empty] | Реле давления | [9 empty] | Термоконтакт
[29 empty] | Управление: | [8 empty] | Независимое | [8 empty] | Сблокированное с приточным вент.
УПРАВЛЕНИЕ (обязателен выбор хотя бы одного из пунктов)
| Монохромная панель на стену | [15 empty] | Цв. сенсорная панель на стену | [9 empty] | Сенсорная панель 7" | [10 empty] | Сенсорная панель 10" | [13 empty] | Кнопочный пульт
[27 empty] | на дверцу шкафа | [10 empty] | на дверцу шкафа | [13 empty] | на стену
Дополнительно для подбора
|  |  | Тип щита: | [8 empty] | Авт. выключатели: | [11 empty] | Лампы: | [7 empty] | Дополнительно:
|  |  | Пластик IP41 | [10 empty] | Schneider Electric / ABB | [10 empty] | Пожар | [6 empty] | Кол-тво фильтров, с контролем загрязения: | [25 empty] | шт
|  |  | Пластик IP65 | [10 empty] | DekRaft / Schneider Electric | [10 empty] | Авария | [6 empty] | Дополнительные датчики температуры (NTC10k):
|  |  | Металл IP31 | [21 empty] | Фильтр (-ы) | [8 empty] | Наружного воздуха | [11 empty] | Вытяжного воздуха | [12 empty] | Другой
|  |  | Металл IP54 | [8 empty] | Подвод кабеля: | [12 empty] | Работа П (-В) | [6 empty] | Другие датчики (которые не вошли в подбор):
|  |  | Металл IP65 | [9 empty] | Снизу |  |  |  |  | Сверху | [6 empty] | Питание | [8 empty] | Датчик с выходом 0-10В | [15 empty] | Дискретные датчик
|  |  | Металл IP66 | [30 empty] | (Питание 24VDC) | [15 empty] | (безпотенциальный контакт)
[12 empty] | Исполнение: | [21 empty] | Количество: | [8 empty] | шт | [6 empty] | Количество: | [8 empty] | шт
[13 empty] | Навесное | [6 empty] | Напольное
Полное резервирование системы
Диспетчеризация (сетевые протоколы): | [20 empty] | RS-485 (ModBus RTU) | [7 empty] | Ethernet (ModBus TCP/IP)
Дополнительное оборудование
Требования к алгоритму управления
Комментарии
Если у Вас возникли сложности с заполнением Бланка, пришлите описание задания в свободной форме на адрес эл. почты info@effektvent.ru